## Arkusz1
Kosztorys ofertowy
LP. | Opis | Parametry oferowane przez wykonawcę (wpisać TAK/NIE, nazwę, markę, parametry licznowe)
1. | spektrofotometru UV-Vis
2. | Monochromator
3. | Siatka dyfrakcyjna o wymiarach
4. | Stała szczelina spektralna o wielkości
5. | Światło rozproszone:
198 nm (12 g/L KCl, metoda TGA i BP/EP )
220 nm (10 g/L NaI, metoda ASTM )
370 nm (50 mg/L NaNO2)
9. | Dokładność długości fali
10. | Odtwarzalność długości fali
11. | Dokładność fotometryczna
12. | Detektor
13. | Stabilność fotometryczna
14. | Zakres fotometryczny
15. | Płaskość linii podstawowej
16. | Źródło światła
17. | Częstotliwość rejestrowania danych
18. | Szybkość skanowania zmienna w zakresie
19. | Wbudowane testy walidacyjne przyrządu
20. | Możliwość pracy niezakłócanej światłem zewnętrznym przy otwartej komorze pomiarowej
21. | Urządzenie sterowane z poziomu komputera
22. | Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę spektrofotometru oraz analizę danych (również na innych komputerach) i zawierać funkcje:
ustawiania kroku pomiarowego
typu pomiaru (absorpcja/transmisja)
zakresu pomiarowego
szybkości skanowania
analiz matematycznych na widmach
informacji o systemie
walidacji spektrofotometru
pomiarów kinetyk (zmian absorbancji w czasie)
31. | Oprogramowanie z licencją na minimum 3 stanowiska
32. | Akcesoria do spektrofotometru
33. | Kuwety kwarcowe o długości optycznej
34. | Zestaw komputerowy do obsługi spektrofotometru (pamięć RAM 4 GB lub większa, dysk twardy 500 GB lub większy, monitor, klawiatura, myszka) pracujący w systemie Windows 7 64-bit Professional lub nowszy – 1 szt.
35. | Szkolenie z obsługi spektrofotometru
36. | Szkolenie aplikacyjne
37. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
38. | Okres gwarancyjny
39. | Cena ofertowa netto
40. | Cena ofertowa brutto
…………….…………….…. (miejscowość), dnia ……………………………….. r.
……………………………………………..
(podpis)