## Arkusz1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kosztorys ofertowy
Herbometr (platemeter)
Lp | Opis | Opis parametrów oferowany przez wykonawcę, nazwa, producent
1. | Przyrząd do określania wysokości i gęstości runi pastwiskowej i łąkowej umożliwiający ocenę produktywności użytków zielonych.
2. | Przyrząd musi umożliwiać:
- pomiar wysokości runi w zakresie minimum od 3 do 50 cm wysokości roślin. Dokładność pomiaru min. 0,5 cm,
- możliwość nieprzerwanej pracy na baterii zasilającej przez min. 28 h,
- posiadać elektroniczny licznik pomiarów,
- umożliwiać przesyłu danych pomiarowych poprzez bluetooth lub wi-fi,
- urządzenie powinno mieć możliwość demontażu do transportu
- w zestawie pokrowiec na części składowe urządzenia,
- przechodzenie w stan czuwania automatyczne.
3. | Dostęp do aplikacji umożliwiającej podgląd zebranych danych na smartfonie (z systemem android w wersji 4.3 lub wyższych) dla poszczególnych pól i gospodarstw.
4. | możliwość przesyłania danych pomiarowych ze smartfona do innych aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji.
5. | Data produkcji –nie starsza niż 2018 r.
6. | Urządzenie fabrycznie nowe.
7. | Okres gwarancyjny minimum 12 miesięcy
8. | Cena ofertowa netto
9. | Cena ofertowa brutto
…………………………………………………………………………
(data, podpis wykonawcy)