## Arkusz1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kosztorys ofertowy
Wilgotnościomierz do ziarna zbóż, kukurydzy, nasion traw, oleistych i strączkowych
Lp | Opis | Opis parametrów oferowany przez wykonawcę, nazwa, producent
1. | Sposób napełniania komory - ręczny
2. | Minimalny czas pracy ciągłej na komplecie baterii – 50 godzin
3. | Dokładność pomiaru wilgotności – max 2 %
4. | Dokładność pomiaru temperatury – max 1 stopień C
5. | Zakres pomiaru temperatury – od 0 do 125 stopni C
6. | Zapis danych – pamięć wewnętrzna
7. | Pojemność pamięci wewnętrznej – min. 40000 pomiarów
8. | Możliwość transmisji danych do komputera
9. | Pomiar gatunków: pszenica jakościowa, pszenica zwyczajna, żyto, pszenżyto, jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, owies nagi, kukurydza, orkisz, sorgo, proso, gryka, rzepak, słonecznik niełuskany, len, łubin niebieski, soja, groch, bobik, facelia, wyka, trawy.
10. | Data produkcji –nie starsza niż 2017 r.
11. | Urządzenie fabrycznie nowe
12. | Okres gwarancyjny minimum 12 miesięcy
13. | Cena ofertowa netto
14. | Cena ofertowa brutto
…………………………………………………………………………
(data, podpis wykonawcy)